Электробезопасность – какими документами руководствоваться

Вопрос: Какими документами руководствоваться по электробезопасности?
Ответ: На каждом предприятии руководитель соответствующим документом назначает ответственное лицо за электробезопасность, требования к которому прописаны в Правилах технической эксплуатации электроустановок №6.

Основными нормативными документами по электробезопасности являются:
– Приказ Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 и утвержденные Правила охраны труда при работе с электроустановками;
– Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 и Правила эксплуатации электроустановок потребителей;
– Приказ Минэнерго РФ №261 от 30.06.2003 с утвержденной Инструкцией по применению средств индивидуальной защиты;
– Приказ Минэнерго РФ №757 от 13.09.2018 и Правила переключений в электроустановках;
– Правила работы с персоналом №49 от 19.02.2000.
Конкретный перечень документации, которую необходимо вести по ЭБ, зависит от производственных особенностей, в числе которых: расположение электрообъекта, число сотрудников, виды выполняемых работ, категорий персонала (оперативный или административно-технический) и т.д.

На предприятии должны быть разработаны документы, предназначенные для обеспечения безопасности работающих:
– распоряжение о назначение ответственного за электрохозяйство и, если нужно, его заместителя;
– список работников, которые могут выдавать наряд-допуски и контролировать работы;
– список работ, которые осуществляются в процессе эксплуатации электрического оборудования; инструкции по эксплуатации установок;
– утвержденные руководителем инструкции по охране труда для тех, кто обслуживает электрические установки;
– нормы комплектования средствами индивидуальной защиты;
– программы обучения, стажировки и проверки знаний по ОТ; различные журналы учета, графики, протоколы.

Список необходимых журналов по электробезопасности:
– проверки знаний по электробезопасности;
– учета работ по допускам и распоряжениям;
– выдачи электрозащитных средств;
– присвоения I группы по электробезопасности;
– учета диэлектрических средств индивидуальной защиты.
Хранить журналы проверки знаний лучше по подразделениям, к которым они относятся.

Техническая инспекция труда ФПРТ